四日市市消防本部訓令第４号

四日市市火災予防規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成２８年　３月２５日

四日市市消防長　　山本　良也

四日市市火災予防規程の一部を改正する規程

四日市市火災予防規程（平成１６年四日市市消防本部訓令第１号）の一部を次のように改正する。

| 改正後 | 改正前 |
| --- | --- |
| （空地及び空家の防火対策） 第１７条 消防署長は、空地及び空家の防火対策について、火災予防上の空地及び空家の管理に関する要綱に基づき指導を行うものとする。 （移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両に対する立入検査） 第２７条 移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両に対する立入検査の要領等については危険物輸送車両等の立入検査実施要綱によるものとする。 （立入検査の報告） 第３１条（略） ２ （略） ３ 消防署長は、月間の立入検査実施状況等について、別に定める報告要領に基づき、消防長に報告するものとする。 （違反処理の留保） 第４０条の２ 消防長又は消防署長は、合理的な理由がある場合は、違反処理の措置を留保することができる。 ２ 前項に規定する合理的な理由とは次の各号のいずれかとする。 （1） 都市計画等により、違反建築物の取壊し・移転等の工事が具体化している場合で、違反の程度と比較して留保が妥当な場合 （2） 違反建物の所有権等の権利関係について係争中であり、名宛人が特定できない場合 （3） 破産管財人が決定していない場合 （4） 火災等により防火対象物が滅失又は損壊し、実態上使用できない状態の場合 （5） その他消防長又は消防署長が違反処理を留保することが妥当と認めた場合 （命令） 第４４条（略） ２から５まで （略） ６ 消防長又は消防署長は、命令を行った事案について、履行期限を経過しても是正されない場合は、催告書（第12号様式の2）を交付して、履行の促進を図るものとする。 （広報事務の報告） 第６３条（略） ２ 消防署長は、月間の広報事務実施状況等について、別に定める報告要領に基づき、消防長に報告するものとする。 | （空地及び空家の防火対策） 第１７条 消防署長は、空地及び空家の実態を常に把握し、空地及び空家の防火対策に努めるものとする。 （移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両に対する立入検査） 第２７条 移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両に対する立入検査の要領等については別に定める。 （立入検査の報告） 第３１条（略） ２ （略） ３ 消防署長は、年間の立入検査の実施状況等について、とりまとめて消防長に報告するものとする。 (追加) （命令） 第４４条（略） ２から５まで （略） （追加） (広報事務の報告) 第６３条（略） （追加） |

| 改正後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 別表第１（第４０条関係） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （略） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 適用要件 |  |  |  |  |  | 一次措置 |  |  | 適用要件 |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  |  |  |  | 三次措置 |  |
| ⑦防火対象物点検結果未報告等（法第八条の二の二第一項） | 防火対象物の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告を行ったもの |  |  |  |  |  | 警告 |  |  | 警告事項不履行のもの |  |  | 告発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧ 防火対象物点検報告虚偽等表示違反（法第八条の二の二第二項） | （略） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 適用要件 |  |  |  |  |  | 一次措置 |  |  | 適用要件 |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  |  |  |  | 三次措置 |  |
| ⑨防火対象物点検報告特例認定関係違反（法第八条の二の三第一項・第七項） | （略） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 適用要件 |  |  |  |  |  | 一次措置 |  |  | 適用要件 |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  |  |  |  | 三次措置 |  |
| ⑩ 自衛消防組織の設置に関する基準違反（法第八条の二の五） | （略） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑪ 防災管理関係違反（法第三六条第一項において準用する法第八条第一項違反） | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 適用要件 |  |  |  |  |  | 一次措置 |  |  | 適用要件 |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  |  |  |  | 三次措置 |  |
| ⑫ 統括防災管理関係違反（法第三六条第一項において準用する法第八条の二第一項） | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑬ 防災管理点検報告虚偽等表示違反（法第三六条第三項において準用する法第八条の二の二第二項） | （略） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 適用要件 |  |  |  |  |  | 一次措置 |  |  | 適用要件 |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  |  |  |  | 三次措置 |  |
| ⑭ 防災管理点検報告特例認定関係違反（法第三六条第三項において準用する法第八条の二の三第一項・第七項） | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  | 適用要件 |  |  |  | 一次措置 |  |  | 適用要件 |  |  |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  | 三次措置 |  |  |
| ⑮ 危険物の無許可貯蔵又は取扱い（法第十条第一項） |  |  |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑯ 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反（法第十条第三項） |  |  |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  | 三次措置 |  |  |
| ⑰ 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更（法第十一条第一項） |  |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑱ 製造所等の完成検査前使用（法第十一条第五項） |  |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑲ 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反（法第十二条第一項） |  |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑳ 製造所等の緊急使用停止等（法第十二条の三第一項） |  |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  | 三次措置 |  |  |  |
| ㉑ 製造所等における危険物保安監督者の未選任等（法第十三条第一項・第三項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉒ 危険物保安監督者の法令違反等（法第十三条の二十四第一項） |  | （略） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉓ 予防規程未作成等（法第十四条の二第一項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  | 三次措置 |  |  |  |
| ㉔ 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施（法第十四条の三第一項・第二項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉕ 製造所等の定期点検未実施等（法第十四条の三の二） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉖ 危険物の運搬に関する基準違反（法第十六条） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  | 三次措置 |  |  |  |
| ㉗ 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送（法第十六条の二第一項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉘ 製造所等における事故発生時の応急措置未実施（法第十六条の三第一項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉙ 消防用設備等に関する基準違反（法第十七条第一項又は第三項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  | 三次措置 |  |  |  |
| ㉚ 消防用設備等又は特殊消防用設備等点検結果未報告等（法第十七条の三の三） |  | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告を行ったもの |  |  |  |  | 警告 |  | 警告事項不履行のもの |  |  |  |  | 告発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉛ 特定防災施設等の設置維持に関する基準違反（石災法第十五条第一項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  | 三次措置 |  |  |  |
| ㉜ 特定防災施設の設置届出違反及び設置検査等の拒否、妨害、忌避（石災法第十五条第二項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉝ 特定防災施設等に係る定期点検記録作成、保存違反（石災法第十五条第三項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉞ 特定事業所における自衛防災組織の設置及び防災要員等の基準違反（石災法第十六条第一項、第三項又は第四項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  |  | 適用要件 |  |  |  |  | 二次措置 |  |  |  |  | 適用要件 |  | 三次措置 |  |  |
| ㉟ 特定事業所における防災業務違反（石災法第十六条第二項、十九条第六項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊱ 自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況届出違反（石災法第十六条第五項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊲ 特定事業所における防災管理者等の選任違反（石災法第十七条第一項又は第三項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  |  |  |  | 適用要件 | 二次措置 |  |  |  |  |  |  | 適用要件 |  | 三次措置 |  |  |
| ㊳ 特定事業所における防災管理者等の選解任届出違反（石災法第十七条第六項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊴ 自衛防災組織の防災業務に係る防災規程の作成違反（石災法第十八条第一項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊵ 自衛防災組織の防災業務にかかる防災規程の内容不適切（石災法十八条第二項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  |  |  |  | 適用要件 | 二次措置 |  |  |  |  |  |  | 適用要件 |  | 三次措置 |  |  |
| ㊶ 共同防災組織の防災業務に係る共同防災規程のないよう不適切（石災法第十九条第五項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊷ 広域共同防災組織の防災業務にかかる広域共同防災規程の内容不適切（石災法第十九条の二第六項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  |  |  |  | 適用要件 | 二次措置 |  |  |  |  |  |  | 適用要件 |  | 三次措置 |  |  |
| ㊸ 特定事業所における防災業務実施状況の定期報告違反（石災法第二十条の二） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊹ 出火等異常現象の発生に係る通報義務違反（石災法第二十三条第一項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  |  |  |  | 適用要件 | 二次措置 |  |  |  |  |  |  | 適用要件 |  | 三次措置 |  |  |
| ㊺ 災害現場における災害の発生若しくは拡大防止又は人命救助に必要な情報提供違反（石災法第二十四条の二） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊻ 特定事業者からの業務に関する報告聴取違反（石災法第三十九条） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  |  |  |  | 適用要件 | 二次措置 |  |  |  |  |  |  | 適用要件 |  | 三次措置 |  |  |
| ㊼ 特定事業所への立入、検査、質問等忌避違反（石災法第四十条第一項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊽ 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準違反（条例第三十二条から第三十四条の二まで） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  |  |  |  | 適用要件 | 二次措置 |  |  |  |  |  |  | 適用要件 |  | 三次措置 |  |  |
| ㊾ 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準違反（条例第三十六条から第三十七条の二） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 改正前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 別表第１（第４０条関係） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （略） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 適用要件 |  |  |  |  |  | 一次措置 |  |  | 適用要件 |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  |  |  |  |  | 三次措置 |  |
| ⑦ 防火対象物点検報告虚偽等表示違反（法第八条の二の二第二項） | （略） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧防火対象物点検報告特例認定関係違反（法第八条の二の三第一項・第七項） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 適用要件 |  |  |  |  |  | 一次措置 |  |  | 適用要件 |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  |  |  |  |  | 三次措置 |  |
| ⑨ 自衛消防組織の設置に関する基準違反（法第八条の二の五） | （略） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑩ 防災管理関係違反（法第三六条第一項において準用する法第八条第一項違反） | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 適用要件 |  |  |  |  |  | 一次措置 |  |  | 適用要件 |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  |  |  |  |  | 三次措置 |  |
| ⑪ 統括防災管理関係違反（法第三六条第一項において準用する法第八条の二第一項） | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑫ 防災管理点検報告虚偽等表示違反（法第三六条第三項において準用する法第八条の二の二第二項） | （略） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 適用要件 |  |  |  |  |  | 一次措置 |  |  | 適用要件 |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  |  |  |  |  | 三次措置 |  |
| ⑬ 防災管理点検報告特例認定関係違反（法第三六条第三項において準用する法第八条の二の三第一項・第七項） | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  | 適用要件 |  |  |  | 一次措置 |  |  | 適用要件 |  |  |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  | 三次措置 |  |  |
| ⑭ 危険物の無許可貯蔵又は取扱い（法第十条第一項） |  |  |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑮ 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反（法第十条第三項） |  |  |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  |  | 三次措置 |  |  |
| ⑯ 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更（法第十一条第一項） |  |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑰ 製造所等の完成検査前使用（法第十一条第五項） |  |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑱ 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反（法第十二条第一項） |  |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑲ 製造所等の緊急使用停止等（法第十二条の三第一項） |  |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  |  | 三次措置 |  |  |  |
| ⑳ 製造所等における危険物保安監督者の未選任等（法第十三条第一項・第三項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉑ 危険物保安監督者の法令違反等（法第十三条の二十四第一項） |  | （略） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉒ 予防規程未作成等（法第十四条の二第一項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  |  | 三次措置 |  |  |  |
| ㉓ 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施（法第十四条の三第一項・第二項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉔ 製造所等の定期点検未実施等（法第十四条の三の二） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉕ 危険物の運搬に関する基準違反（法第十六条） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  |  | 三次措置 |  |  |  |
| ㉖ 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送（法第十六条の二第一項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉗ 製造所等における事故発生時の応急措置未実施（法第十六条の三第一項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉘ 消防用設備等に関する基準違反（法第十七条第一項又は第三項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 二次措置 |  |  |  | 適用要件 |  |  |  | 三次措置 |  |  |  |
| ㉙ 特定防災施設等の設置維持に関する基準違反（石災法第十五条第一項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉚ 特定防災施設の設置届出違反及び設置検査等の拒否、妨害、忌避（石災法第十五条第二項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  |  |  |  | 適用要件 | 二次措置 |  |  |  |  |  |  | 適用要件 |  |  | 三次措置 |  |  |
| ㉛ 特定防災施設等に係る定期点検記録作成、保存違反（石災法第十五条第三項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉜ 特定事業所における自衛防災組織の設置及び防災要員等の基準違反（石災法第十六条第一項、第三項又は第四項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  |  |  |  | 適用要件 | 二次措置 |  |  |  |  |  |  | 適用要件 |  |  | 三次措置 |  |  |
| ㉝ 特定事業所における防災業務違反（石災法第十六条第二項、十九条第六項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉞ 自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況届出違反（石災法第十六条第五項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㉟ 特定事業所における防災管理者等の選任違反（石災法第十七条第一項又は第三項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  |  |  |  | 適用要件 | 二次措置 |  |  |  |  |  |  | 適用要件 |  |  | 三次措置 |  |  |
| ㊱ 特定事業所における防災管理者等の選解任届出違反（石災法第十七条第六項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊲ 自衛防災組織の防災業務に係る防災規程の作成違反（石災法第十八条第一項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊳ 自衛防災組織の防災業務にかかる防災規程の内容不適切（石災法十八条第二項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  |  |  |  | 適用要件 | 二次措置 |  |  |  |  |  |  | 適用要件 |  |  | 三次措置 |  |  |
| ㊴ 共同防災組織の防災業務に係る共同防災規程のないよう不適切（石災法第十九条第五項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊵ 広域共同防災組織の防災業務にかかる広域共同防災規程の内容不適切（石災法第十九条の二第六項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  |  |  |  | 適用要件 | 二次措置 |  |  |  |  |  |  | 適用要件 |  |  | 三次措置 |  |  |
| ㊶ 特定事業所における防災業務実施状況の定期報告違反（石災法第二十条の二） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊷ 出火等異常現象の発生に係る通報義務違反（石災法第二十三条第一項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  |  |  |  | 適用要件 | 二次措置 |  |  |  |  |  |  | 適用要件 |  |  | 三次措置 |  |  |
| ㊸ 災害現場における災害の発生若しくは拡大防止又は人命救助に必要な情報提供違反（石災法第二十四条の二） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊹ 特定事業者からの業務に関する報告聴取違反（石災法第三十九条） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  |  |  |  | 適用要件 |  | 二次措置 |  |  |  |  |  |  | 適用要件 |  |  | 三次措置 |  |
| ㊺ 特定事業所への立入、検査、質問等忌避違反（石災法第四十条第一項） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ㊻ 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準違反（条例第三十二条から第三十四条の二まで） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 適用要件 |  |  |  |  | 一次措置 |  |  |  |  | 適用要件 |  | 二次措置 |  |  |  |  |  |  | 適用要件 |  |  | 三次措置 |  |
| ㊼ 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準違反（条例第三十六条から第三十七条の二） |  | (略) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附則

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。