四日市市温泉法施行要領

第一　趣旨

温泉法（昭和23年法律第125号。以下「法」という。）の施行については、温泉法施行規則（昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。）及び四日市市温泉法施行細則（平成20四日市市規則第61号以下「細則」という。）に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

第二　温泉利用許可申請書

省令第７条第１項の規定による温泉利用許可申請書は、細則第２条第１項に定める第１号様式とし、　省令、細則及び本要領の定めるところにより、その添付書類は次のとおりとする。

なお、法第１５条第１項の許可を受けた者（以下「温泉利用事業者」という。）が変更するときは、　細則第４条に定める第３号様式による温泉利用廃止届出書を許可申請書と併せて市長に届け出ること。

一　申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し

二　法人格のない団体および共同申請の場合は、代表者を証する委任状、議事録、規約、会則等又　　　は共同申請者の住所、氏名を記した連署

三　温泉利用地付近の地形図

ア　温泉利用地付近の縮尺１／25,000の地形図

イ　当該施設の所在地を明示した縮尺１／1,000～１／5,000の地形図

四　温泉のゆう出地から利用施設に至る引湯管の布設平面図

ゆう出地については、申請書に記載した全てを表示し、引湯管についてはその口径、材質、距　　　離を表示すること。

五　利用施設の平面図及び浴用又は飲用設備等の構造図

ア　浴室、浴槽、じゃ口、飲用設備等の位置及び配管状況を明示した利用施設全体の平面図及び　　　　浴室設備等の構造図

イ　循環ろ過装置、加熱装置等特殊装置を設備しているときはその構造図

六　温泉分析書の写し〔飲用の場合は、温泉飲用水質試験成績書を含む。〕

成分の分析は法第１８条第２項の規定による。〔飲用の場合は、「昭和61年7月14日付け環自施第244号の温泉利用基準の一部改正について（通知）」及び「平成１９年１０月１日付け環自総発第７１００１００２号温泉利用基準（飲用利用基準）の一部改正について」により検査したものであること。〕

六の二　申請者が法第１５条第２項各号に該当しない者であることを誓約する書面

細則第２条第２項に定める第１号様式の２によるもの

七　細則第２条第１項で規定する以外に原則として添付する書類

ア　申請者が温泉源より温泉を採取する者（「温泉採取者」という。）と異なる場合は、供給契約書又は承諾書等の写し

イ　利用施設の浴槽の容積の計算書

ウ　飲用の場合は施設の管理方法を記載した書類

エ　硫化水素含有泉利用施設においては、換気状態等を記載した書類

第二条の二　温泉利用許可申請等の取り下げ願

次の行為をしようとする者は、所定の様式により、その旨を市長に届け出なければならない。

１　温泉利用許可申請書を提出した者がこれを取り下げるときは、要領第１号様式による申請取り下げ願

２　温泉利用許可を受けた者がこれを取り下げるときは、要領第２号様式による許可取り下げ願い

第三　温泉利用許可承継承認申請書

温泉利用許可承継承認申請書は、細則第２条の２に定める第１号様式の３とする。

第四　温泉成分等掲示内容届出書

温泉成分等掲示内容届出書は、細則第３条に定める第２号様式とし、その添付書類は次のとおりと　する。

一　温泉分析書の写し

成分の分析は法第１８条第２項の規定による。

二　掲示場所を示す平面図

掲示場所については、赤丸で記入し「掲示場所」と記載すること。

三　加水、加温又は循環（循環ろ過を含む。以下「加水等」という。）された温泉を公共の浴用に供する場合は、当該加水等に係る設備の構造及び配置を示す図面

加熱装置、循環ろ過装置等の設備の構造図及び当該設備の位置を明示した利用施設全　　　体の平面図

四　温泉に入浴剤を加えて公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称に関する表示の　　　写し

入浴剤の容器包装に係る製品表示（製品の名称、製造（販売）会社名、主要な成分等の表示）　　　の写し

五　温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、消毒装置の構造及び配置を示す図面その他　　　の消毒方法を説明した書類

消毒装置を設備しているときは、当該設備の構造図及び当該設備の位置を明示した利用施　　　設全体の平面図

第五　現地調査

市担当吏員の現地調査にあたって、申請者（申請者が出席できない場合は申請内容に詳しい代理人）は、調査に立会うものとする。

附則

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

この要領は、令和3年4月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。